
开阳县楠木渡镇镇区控制性详细规划（公示稿）

一、总则
编制目的：落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》总体要求，突出以人民为中心，将《开阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》确定的宏观战略、空间格局、约束性指标和规划要求，向下分解、细化并落到具体地块上，形成可操作、可管理、可实施的行动蓝图，为楠木渡镇区国有土地出让提供法定规划依据，实现城镇建设协调有序，促进经济社会可持续发展，为高质量发展提供强有力的空间保障。

二、规划范围

为镇区城镇开发边界范围，涉及临江村，北起阿卡寨，南及楠木渡二中以南，西到峰子浮槽，东至贵遵高速（复线）楠木渡匝道口以北，规划范围面积187.104公顷，其中城镇建设用地面积99.14公顷。

三、人口规模控制
落实上位《开阳县国土空间总体规划（2021-2035）》对楠木渡镇城镇发展规模指引，至2035年，城镇常住人口约1.5万人。
四、综合交通及设施规划
东西向和南北向主干道从镇区中部穿过并交汇，再经连接线连接贵遵复线楠木渡互通，共同形成楠木渡镇区对外出入的交通换乘枢纽。规划镇区道路系统由主干道、次干道和支路三级道路构成，主干路包含X002和X116镇区段，次干路是联系镇区主干路与各组团的主要路网，支路主要用于联系镇区各片区内部交通的道路。机动车停车场应规划电动汽车充电设施，公共建筑配建停车场、公共停车场应设置不少于总停车位10%的充电停车位。新建居住社区按照100%停车位建设充电设施或者预留建设安装条件。
五、公共服务规划
构建“5-10分钟”社区生活圈公共服务体系，完善各级公共服务中心配套设施，鼓励盘活闲置、兼容共享，统筹文化教育、体育医疗、社会福利等设施布局，规划公共设施用地主要包括机关团体用地、教育用地、医疗卫生用地、社会福利用地和商业用地（集贸市场）。

六、蓝绿空间规划
构建“社区公园—游园”二级公园体系，鼓励利用社区边角地、荒废地，因地制宜建设“口袋公园”、小微绿地。形成“群山环抱、农林镶嵌、绿水穿镇、开放共享”的蓝绿开敞空间格局。
七、市政工程规划
（一）给水工程：以元丰水库为主要供水水源。规划对现有给水厂扩容，近期水厂扩建为2500m³/d，远期达到5400m³/d

（二）雨水工程：在地势较低区域、城镇排水系统下游规划涝水行泄通道。

（三）污水工程：规划楠木渡镇区的排水体制为雨污分流制。污水实行全面收集、集中处理，污水排入镇区北部污水处理厂集中处理。

（四）电力工程：为满足镇区建设及经济发展的需求，根据总体规划布局安排和发展，完善镇区电网。

（五）通信工程：保留现有邮政所，区推进5G基站建设，实现5G网络全覆盖，促进光纤网络互联互通。

（六）燃气工程：镇区预留天然气管网通道，远期考虑由开阳县城天然气储配站供气。
（七）环卫工程：生活垃圾推行分类收集方式，定期由小型专用收集车辆运至转运站，再由大型密封式收运车运至开阳县生活垃圾处理场。

八、综合防灾规划
（一）防洪排涝：镇区黄木河防洪标准按20年一遇执行。镇区雨水管渠重现期按重要地区设置为5-10年一遇，城镇内涝防治重现期按20年一遇。

（二）消防工程：规划镇区设置1个普通消防站，消防责任区半径为7千米，保证消防队接到报警后5分钟可以到达其责任区边缘，规划在镇区结合镇政府建成标准微型消防站点1个。

（三）人防工程：规划保留1处人防指挥中心。
（四）防震减灾工程：规划抗震立足于7度的基本烈度，坚持“预防为主、防救结合”的方针，学校、医疗等设施的建设必须按照8度设计抗震烈度设防，中小学、基础设施等重要建筑应适当提高设防烈度，固定避震疏散场所的人均有效避难面积不小于1.5平方米，城市灾害避难场所结合城市公园、绿地、广场、运动场建设。

（五）地质灾害防治工程：镇区潜在地质灾害主要为滑坡、泥石流等，坚持以防为主、防治结合的规划措施。

[image: image1.jpg])

(1}

o U125 0.9

)

[ s
I AR
—
I

B Eraetan
L
PRt

I iﬁﬁﬁﬂi’,

[T st
T
ez
B R
R
-;@fa_}(ﬁ
Eﬁm
e P S B
e
SRRSO
ERIRIX
N

= -

'D;D“O“@O“DUDUDUDUDUDBDH

)
S

B o

FERERERE
BNEBYMNSHFRREREEAS  PE

FHEMNEEARBA  4HE



[image: image2.jpg]%:5 0 0.125 0.25 0.5

l

| ES TR
| AOT |5

| e A NI
—TE YN

- iﬁﬁﬁiﬁgﬂ%

i I%Wy‘

: FINSEREEE |, _
PSRRI sMERS MR IRREREENT  PE





[image: image3.jpg]FIHE#AEET=EiFMHRE] (2025--2035)

0.125 0.25

EAg

S Sk At
SEENRL At
SREEFT I EEEr DA Rt
BUF T 7R
PaBz N
NE = kE
SE 1

i

1)

) U=

TURIRHE

HKIRSHE

S TR

HIFEE

AN

| ‘ ﬂ.O@@@@@@@@@%

S,

_IA-IN.

RS,
<

.—I—I—l—l’

FIRSRAREARRR % FERSREER
EMARL S REEREEAS e




[image: image4.jpg]FIHEMAEET=EFHMRE (2025--2035) T3t AL E

0.125 0.25

EAg

HBFS [ Eiremt
= ol W D |Gz Nz i
BEik SRt
TREFR SR PSR
BT [ ENGE
DA I A FishErait
KBS It
Ew S [T
chi I rretErmt
1) BT
) L= I HEEE Rt
{=2E5 k&
il

SIS

35kVETERN,

KO E

PURIZHE

$RIhEHE

BT

—— T

—E TN

\}

S,

@
®
®
®
®
®
O
@
G)
®
@
(®)
@
()
O
O

——,

XY,
/

,—._._-—l"

: FREERARR
FHERGNEAARN ENEHLN BRI





[image: image5.jpg]FIHE#AEET=EiFMHRE] (2025--2035)

i SOEALXE]

0 0.125 0.25 0.5

7l

Bk ><_

T F

=55 ul!ﬂ
SR

>

—r A N

— = = |
Ve =]

E-EIBIREIATE

@ o

C-GERstEtT

_—

@ @

B-BIET N

XY,

7

.—l—l—l—l"

P 7 1

A-ATBTEHERT

FRREREAEEA KRBT

FRSRAEER
EMARL S REEREEAS e



[image: image6.jpg]HIHE AR EELT==EFEMAIE (2025--2035) T & REILIE

0 0.125 0.25 0.5

l

00 <FAR<0.5

[ ]05<FAR<10
[1.0<FAR<1S
B 15 <FAR<20
e TS TR
— | e
— A

e

_l—l\.N
= »

XY,
R

,—._._-—l’

: FIREERERR
RSN L i el N





[image: image7.jpg]HHEfERNEE L= ahFEHik A022 T 15 S

7
7
s

4 %
&=36401058. 442 P 1

4Y=3020668. 070
4 j /

i
7
4
J
4
=/
4
4
4
4
4
L

4
4

\Oso \ -’
s'\\ 4 \\ eSS — 0
Oy | SRERD . s
\,s "’ '.’ \ / \/
4’ N yi
| ' s\ S oom | o | s [momn | an_
s‘\ ,/ { Y=3020415. 095 | X AR S5 00798 957.6 RES | IRRE i
3 S . —
% 3 = - 1FEIN vl
\ —— . Y=3020166. 448 \,\ TENL [mjames
AN - : REFED| 03718 | 44616 | ERE | muye | =R
"~ e \ AFMEHT
S N | REIR \;
N ~ N
\ 8 : NEFMIT| . i
. : 5
0 v e N
R . \ L] o3 oawim.
\~\\ & \\ N /,/1 fith 14
Ny T h - T TRE LIRSS Sz
SN 1. = \ — — Ty -
T it \ BANE., |BEREEeEXRAYEHE. REENEH. ERENRASHEERES
: e | KSR, B% | HEe; HEeERANEEE. TESRENSREesiFRE, ATERA| 55UEH
\ L] gt | R S Ml i
3 - EES s EIDNEE D= AR
X=36400700. 059 / @ = FAR. Il fAAE A
m/ N i AR KRSRO. BIAR. BAREDLAR 3T
" ) } N ‘ 27
e \\_.. 3 \\ o\
// ? -;ﬁji (,’ \\ '\0
T - [ N\ N,
= X=36400989. 264 . N,
ey Y=3020166. 448 » N o,
e e
s, e \
N e \
\7 ¢ » \\ ' D
& i N N
! % N %
! / \ T~ iy
4 7 \ R
4 \
/ \ I~
~
/ \ I~
/ \ R
/ \ ™
// X=36400872. 083 Q
Y=3020019. 397 N
v \
7 CO PRI AR pemm—
7 s \ 7 T —
/ \\ \\ o
~ N . -

e e I awka
it [ | momrsinm
A SR e
_ Eaxemm @ |um
A

I et

| BREr DEgiEmt

TP BRI BN FCBOR 4 o AmMEAREER g
S5t 24 3 % LR 9 5 4 R 348




[image: image8.jpg]FIHE AR E = EhFHRL)

“
‘l
-

,‘
~..~'~‘ ,‘

o\‘

“-I-I-I"

P
o

AN R AR
[ e

HER

AO2 B2 Jr R st AL X

7
7
s
4

~d

" 436401058, 442
'l Y=3020668, 070

v e’

FALK AR
FoithsEEY FEMBERR (D)
R 69.31%

69.31%

HEBS N\ LRSS RMERD

A0 TTHRE T &N

Rt

X=36401127. 421
Y=3020415. 095

X=36400989. 264
Y=3020166. 448

Ea 8.61%

0701
“ WX VRSt
EEET AR
G ST MZS Ak
HEI R it
RSB & D R R At
IR R0 RIS A
AT AR — e
EERA ST
SRR
i) | BB SEAER
- FHERR
ANSEHERRANTF 727K/ A
| xxEAxE | - | ER
T EAsEras | - | =& ]
| gEe | - | ER
| e | - | ER |
FRRZLSEE
AO2 B TTIB R B SRR
IR E FTFRIRNZRE.322km/kn?, RTFIRIZMZZREEQ.741km/kmt
B EREE
WEREE
CEFEE | mAKE | 14K | 741K | WEEE
WEREE
WE2EE
% G RENEEER

5>

III!

,‘

5

—“N'
-

‘ﬂl-.-

N
>,

N,
N,
e,
— 0k

}

X=36400989. 264
Y=3020166. 448

}

}

}

}

}

—

¥,
~
~
~

}

=R

X=36400872. 083 B

Y=3020019. 397

I swvkE
=
T
[ | s

i

- BEER DR

N

I -

[

it

TP R B A A N RBUF 2 il

B
WL ) BT AT 7T e AT PR 9T A 2 7]

18 BB

=
25

S I 2




