## Sheet1
附件1
开阳县农村公益类项目资产确权信息汇总登记表
填报单位（盖章）： 开阳县农业农村局 填报时间：2025年10月15日
序号 | 权属单位 | 权属单位地址 | 权属单位性质 | 项目资产名称 | 项目资产位置 | 项目资产内容及规模 | 项目资产原值（万元） | 项目资产建设日期 | 项目资产竣工日期 | 项目资产状态 | 项目资产来源 | 项目资产监管单位 | 项目资产管护主体 | 项目资产管护职责 | 确权审核人 | 确权审核部门 | 权属期限 | 颁证单位 | 备注（填报单位）
1 | 开阳县冯三镇堕秧村股份经济合作社 | 开阳县冯三镇堕秧村 | 基层群众性自治组织 | 水池/PE63（1.6MPa）管 | 开阳县冯三镇堕秧村 | 新建水池110立方米，PE63（1.6MPa）管900米。 | 10.9961 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2024〕63号 | 开阳县冯三镇人民政府 | 开阳县冯三镇堕秧村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
2 | 开阳县冯三镇辉黔村股份经济合作社 | 开阳县冯三镇辉黔村 | 基层群众性自治组织 | 水管/蓄水池 | 开阳县冯三镇辉黔村 | 主管道3500米（其中50管1500米，32分管2000米），新建1个10立方米蓄水池，1个30立方米蓄水池，入户主管1000米（32管），进户管2000米（20管）。 | 26.218 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县冯三镇人民政府 | 开阳县冯三镇辉黔村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
3 | 开阳县冯三镇毛力村股份经济合作社 | 开阳县冯三镇毛力村 | 基层群众性自治组织 | 道路硬化 | 开阳县冯三镇毛力村 | 龙坑组道路硬化项目（长度2800米，宽3米；C25混凝土路面厚度15公分、8错车道。 | 65.1494 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县冯三镇人民政府 | 开阳县冯三镇毛力村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
4 | 开阳县冯三镇辉黔村股份经济合作社 | 开阳县冯三镇辉黔村 | 基层群众性自治组织 | 道路硬化 | 开阳县冯三镇辉黔村 | 克西坡主干道赵家当门至赵家湾至石家当门道路硬化长1000m，其中3.5m宽600m，3m宽400m；c25混凝土路面厚度15公分，3个错车道。 | 21.231 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县冯三镇人民政府 | 开阳县冯三镇辉黔村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
5 | 开阳县冯三镇毛力村股份经济合作社 | 开阳县冯三镇毛力村 | 基层群众性自治组织 | 道路硬化 | 开阳县冯三镇毛力村 | 冯三镇毛力村高田坎组道路硬化长1800m，宽3m；C25混凝土路面厚度15公分，6个错车道。 | 34.7952 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县冯三镇人民政府 | 开阳县冯三镇毛力村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
6 | 开阳县冯三镇四坪村股份经济合作社 | 开阳县冯三镇四坪村 | 基层群众性自治组织 | 堡坎/灌溉管道（PE-110管1.6MPa）/水源点井及滤网/塑料闸阀（110管）/砖砌闸阀井/混凝土过河便道 | 开阳县冯三镇四坪村 | 清理灌木林2440m²，清理垮塌方270m³，清理沟内淤泥10m³，清理沟内土方60m³，沟底恢复5m³，新建堡坎25m³，沟邦恢复6m³，灌溉管道（PE-110管1.6MPa）870m，水源点井及滤网1个，塑料闸阀（110管）6个，砖砌闸阀井(120厚砖砌，40*40*40cm)6座，现浇混凝土过河便道5m³。 | 15.7086 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县冯三镇人民政府 | 开阳县冯三镇四坪村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
7 | 开阳县高寨乡谷丰村股份经济合作社 | 开阳县高寨乡谷丰村 | 基层群众性自治组织 | 产业路硬化 | 开阳县高寨乡谷丰村 | 产业路硬化5000平方米，C25混凝土，厚15公分。 | 33.3112 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 开财预〔2024〕1号 | 开阳县高寨乡人民政府 | 开阳县高寨乡谷丰村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
8 | 开阳县高寨乡高寨村股份经济合作社 | 开阳县高寨乡高寨村 | 基层群众性自治组织 | 太阳能路灯 | 开阳县高寨乡高寨村 | 安装太阳能路灯364盏。 | 45.39 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县高寨乡人民政府 | 开阳县高寨乡高寨村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
9 | 开阳县高寨乡久场村股份经济合作社 | 开阳县高寨乡久场村 | 基层群众性自治组织 | 串户道路硬化 | 开阳县高寨乡久场村 | 新建串户道路硬化2100平方米，c25混凝土厚10公分。 | 11.1738 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县高寨乡人民政府 | 开阳县高寨乡久场村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
10 | 开阳县高寨乡平寨村股份经济合作社 | 开阳县高寨乡平寨村 | 基层群众性自治组织 | 生活污水治理 | 开阳县高寨乡平寨村 | 10t/d(平寨组聚集区)污水处理设施1套、12t/d(后寨组聚集区)污水处理设施1套，配备DN300HDPE收集管602米，DN200HDPE收集管1761米，DN110UPVC收集管4440米，检查井59个，小方井148座、5t/d(下卜组、新寨组聚集区)污水处理设施1套，配备DN300HDPE收集管882米，DN200HDPE收集管906米，DN110UPVC收集管2540米，检查井45个，小方井127座。 | 234.9237 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县高寨乡人民政府 | 开阳县高寨乡平寨村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
11 | 开阳县高寨乡杠寨村股份经济合作社 | 开阳县高寨乡杠寨村 | 基层群众性自治组织 | 进组路硬化 | 开阳县高寨乡杠寨村 | 进组路硬化2200平方米，C25混凝土厚15公分。 | 15.8006 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2024〕39号 | 开阳县高寨乡人民政府 | 开阳县高寨乡杠寨村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
12 | 开阳县禾丰乡王车村股份经济合作社 | 开阳县禾丰乡王车村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠、导洪管 | 开阳县禾丰乡王车村 | 新建混凝土沟渠0.9m×0.5m长度为340m，新建混凝土沟渠0.5m×0.5m长度为250m，新建混凝土沟渠0.3m×0.3m长度为665m，清除垮塌土方1500m³，新建DN500导洪管36m。 | 40.0081 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2024〕63号 | 开阳县禾丰乡人民政府 | 开阳县禾丰乡王车村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
13 | 开阳县禾丰乡典寨村股份经济合作社 | 开阳县禾丰乡典寨村 | 基层群众性自治组织 | 0.8m*1.2m排洪沟/排洪沟侧墙/沟盖板/DN400排水管 | 开阳县禾丰乡典寨村 | 王车村新建0.8m*1.2m排洪沟渠200米，典寨村新建排洪沟侧墙30m长，新建沟盖板40㎡，新建DN400排水管12m。（资产总值19.509482万元，其中：王车村资产14.6321115万元，占75%、典寨村资产4.8773705万元，占25%） | 4.8774 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县禾丰乡人民政府 | 开阳县禾丰乡典寨村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
14 | 开阳县禾丰乡王车村股份经济合作社 | 开阳县禾丰乡王车村 | 基层群众性自治组织 | 0.8m*1.2m排洪沟/排洪沟侧墙/沟盖板/DN400排水管 | 开阳县禾丰乡王车村 | 王车村新建0.8m*1.2m排洪沟渠200米，典寨村新建排洪沟侧墙30m长，新建沟盖板40㎡，新建DN400排水管12m。（资产总值19.509482万元，其中：王车村资产14.6321115万元，占75%、典寨村资产4.8773705万元，占25%） | 14.6321 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县禾丰乡人民政府 | 开阳县禾丰乡王车村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
15 | 开阳县禾丰乡马头村股份经济合作社 | 开阳县禾丰乡马头村 | 基层群众性自治组织 | DN300HDPE收集管/DN200HDPE收集管/人工湿地配水管DN110UPVC | 开阳县禾丰乡马头村 | 1.新建DN300HDPE收集管80米，2.新建DN200HDPE收集管96米；3.新建人工湿地配水管DN110UPVC88米。 | 3.8143 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县禾丰乡人民政府 | 开阳县禾丰乡马头村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
16 | 开阳县禾丰乡田冲村集体经济组织 | 开阳县禾丰乡田冲村 | 基层群众性自治组织 | 路灯 | 开阳县禾丰乡田冲村 | 田冲村安装路灯150盏。 | 18.52 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县禾丰乡人民政府 | 开阳县禾丰乡田冲村集体经济组织 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
17 | 开阳县禾丰乡王车村股份经济合作社 | 开阳县禾丰乡王车村 | 基层群众性自治组织 | 路灯 | 开阳县禾丰乡王车村 | 羊田、长田、下院安装路灯100盏。 | 12.3467 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县禾丰乡人民政府 | 开阳县禾丰乡王车村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
18 | 开阳县花梨镇建中村股份经济合作社 | 开阳县花梨镇建中村 | 基层群众性自治组织 | 道路 | 开阳县花梨镇建中村 | 烂田冲组通组路硬化长3450米，宽3.5米，C25混凝土厚15厘米，错车道11个。 | 75.6447 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县花梨镇人民政府 | 开阳县花梨镇建中村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
19 | 开阳县花梨镇新山村股份经济合作社 | 开阳县花梨镇新山村 | 基层群众性自治组织 | 水管/水池/泵站/水表 | 开阳县花梨镇新山村 | 新建水源取水池1座50m³，新建泵站2座，维修蓄水池1座50m³，新建蓄水池1座共100m³，新建上水管道镀锌钢管（4.0mm）850m，新建水管PE100级dn20（1.6MPa）管道3210m，PE100级dn32（1.6MPa）管道1875m，PE100级dn40（1.6MPa）管道2810m，新建配水管道PE100级dn50（1.6MPa）管道1480m，新建引水管道PE100级dn90（1.6MPa）管250m，新建入户设施85套（含闸阀、水表、热镀锌钢管站杆、铁水龙头各1个）覆盖（新山村龙坡组、白岩组）。 | 55.1802 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县花梨镇人民政府 | 开阳县花梨镇新山村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
20 | 开阳县金中镇茅坡村股份经济合作社 | 开阳县金中镇茅坡村 | 基层群众性自治组织 | 道路硬化 | 开阳县金中镇茅坡村 | 罗火焰至麻窝田，长1.2公里，宽3.5米，厚15cm；包含3个涵洞。 | 33.6 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县金中镇人民政府 | 开阳县金中镇茅坡村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
21 | 开阳县金中镇茅坡村股份经济合作社 | 开阳县金中镇茅坡村 | 基层群众性自治组织 | 道路硬化 | 开阳县金中镇茅坡村 | 蔡家沟至青冈堡，长2.3公里，宽3.5米，C25混凝土路面厚15厘米，7个错车道。 | 49.58 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县金中镇人民政府 | 开阳县金中镇茅坡村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
22 | 开阳县龙岗镇坝子村股份经济合作社 | 开阳县龙岗镇坝子村 | 基层群众性自治组织 | 串寨路 | 开阳县龙岗镇坝子村 | 坝子村下货郎组新建3米宽，10cm厚串寨路305米。 | 5.3781 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县龙岗镇人民政府 | 开阳县龙岗镇坝子村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
23 | 开阳县龙岗镇大石板村股份经济合作社 | 开阳县龙岗镇大石板村 | 基层群众性自治组织 | 水池/主水管/分水管/支水管/分户支水管/水表 | 开阳县龙岗镇大石板村 | 修建水池约80立方一个，主水管（32管）2000米，高位水池分水管（63管）600米，支水管（50管）500米，分户支水管（25管）2000米，水表81个。 | 19.6474 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县龙岗镇人民政府 | 开阳县龙岗镇大石板村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
24 | 开阳县龙岗镇卡比村股份经济合作社 | 开阳县龙岗镇卡比村 | 基层群众性自治组织 | 防洪大沟 | 开阳县龙岗镇卡比村 | 卡比村大田坡组维护80cm*80cm防洪大沟100米,沟帮厚15cm，沟底厚15cm。 | 2.8 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县龙岗镇人民政府 | 开阳县龙岗镇卡比村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
25 | 开阳县龙岗镇坝子村股份经济合作社 | 开阳县龙岗镇坝子村 | 基层群众性自治组织 | De63管/ De40管/ De32管/闸阀井 | 开阳县龙岗镇坝子村 | 水源为拐哈提水工程，购置安装PE100级1.6MPa De63管150m，PE100级1.6MPa De40管10800m，PE100级1.6MPa De32管7050m，闸阀井5个。 | 45.4569 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 开财预〔2024〕1号 | 开阳县龙岗镇人民政府 | 开阳县龙岗镇坝子村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
26 | 开阳县龙岗镇格林村股份经济合作社 | 开阳县龙岗镇格林村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠 | 开阳县龙岗镇格林村 | 新建灌溉沟渠30cm*30cm*2090m，沟邦15cm，沟底10cm。 | 34.5649 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县龙岗镇人民政府 | 开阳县龙岗镇格林村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
27 | 开阳县龙水乡花山村股份经济合作社 | 开阳县龙水乡花山村 | 基层群众性自治组织 | 水池/水管 | 开阳县龙水乡花山村 | 新建水池20立方米，PE100级dn32（1.6MPa）配水管2km、PE100级dn25（1.6MPa）配水管1km管道铺设。 | 3.3803 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县龙水乡人民政府 | 开阳县龙水乡花山村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
28 | 开阳县龙水乡新场村股份经济合作社 | 开阳县龙水乡新场村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠 | 开阳县龙水乡新场村 | 新建40×40排洪沟300米（含过水涵洞30米）。 | 9.0706 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县龙水乡人民政府 | 开阳县龙水乡新场村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
29 | 开阳县龙水乡新场村股份经济合作社 | 开阳县龙水乡新场村 | 基层群众性自治组织 | 供水管网 | 开阳县龙水乡新场村 | 新安装供水干管总长9370m，其中1.6MpaDN90PE(100)管长2300m、1.6MpaDN50PE(100)管长2740m、1.6MpaDN40PE(100)管长4330m；安装Dn150水表1个；安装Dn50水表20个；安装Dn150闸阀3个；安装Dn80闸阀2个；安装Dn65闸阀1个；安装Dn50闸阀7个；安装Dn40闸阀13个；安装Dn100排气阀 2个、Dn50排气阀3个；新安装30t/h净水处理器一套。附属工程：新建闸阀井20座。 | 72.3895 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县龙水乡人民政府 | 开阳县龙水乡新场村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
30 | 开阳县龙水乡新场村股份经济合作社 | 开阳县龙水乡新场村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠 | 开阳县龙水乡新场村 | 清理扩建排洪沟渠28米长、0.47米宽、0.8米深；6平方米钢筋水泥盖板；21米长0.75米宽的钢筋网面盖板。 | 1.2 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县龙水乡人民政府 | 开阳县龙水乡新场村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
31 | 开阳县毛云乡簸箕村股份经济合作社 | 开阳县毛云乡簸箕村 | 基层群众性自治组织 | 水池、6分管、8分管、4分管、闸阀、水表、水泵、电缆线、泵房 | 开阳县毛云乡簸箕村 | 新建水池80立方米,6分管800米，8分管600米，4分管400米，闸阀45个，水表45个，水泵（2.2KW）1个，电缆线130米，泵房1个。 | 6.2965 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县毛云乡人民政府 | 开阳县毛云乡簸箕村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
32 | 开阳县毛云乡黄孔村股份经济合作社 | 开阳县毛云乡黄孔村 | 基层群众性自治组织 | 污水治理 | 开阳县毛云乡黄孔村 | 1.分散区域新建小方井59座，新建 DE110U-PVC排水管1180m，新建1.5m³沉降池59座，新建DE110 U-PVC 漫流管295m。2.集中式生活污水处理设施共计 1 套，处理规模为 5t/d (黄一、二组聚集区 ) ；配备DN300HDPE收集管 503米，DN200HDPE收集管743 米，DN110UPVC 收集管1400米，小方井61座，检查井31个。 | 61.5313 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县毛云乡人民政府 | 开阳县毛云乡黄孔村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
33 | 开阳县米坪乡伍寨村股份经济合作社 | 开阳县米坪乡伍寨村 | 基层群众性自治组织 | 高位蓄水池/低位水池/八分管/6分管/泵房/水泵 | 开阳县米坪乡伍寨村 | 伍寨村修建二次提水高位蓄水池1座100立方米；低位水池两口分别各50立方米。水管八分2500米，6分管500米，泵房1座，水泵1套（含供电设施）。 | 39.7379 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县米坪乡人民政府 | 开阳县米坪乡伍寨村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
34 | 开阳县米坪乡云湾村股份经济合作社 | 开阳县米坪乡云湾村 | 基层群众性自治组织 | 吸粪车/圾收集斗 | 开阳县米坪乡云湾村 | 采购吸粪车一辆，发动机功率70KW，箱体容积2.4方，6个垃圾收集斗（碳钢2000*1450*1000）。 | 14.968 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县米坪乡人民政府 | 开阳县米坪乡云湾村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
35 | 开阳县南江乡毛家院村股份经济合作社 | 开阳县南江乡毛家院村 | 基层群众性自治组织 | 堡坎 | 开阳县南江乡毛家院村 | 吴家寨组道路除险加固堡坎建设115立方米，毛石混凝土。 | 3.5 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 开财预〔2024〕1号 | 开阳县南江乡人民政府 | 开阳县南江乡毛家院村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
36 | 开阳县南江乡龙广村股份经济合作社 | 开阳县南江乡龙广村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠 | 开阳县南江乡龙广村 | 新建排水沟渠长180m，沟宽1m，毛石挡墙，沟底C20混凝土，墙体1:2水泥砂浆勾缝。（项目含土方开挖外运，淤泥清运等）。 | 23.6263 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县南江乡人民政府 | 开阳县南江乡龙广村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
37 | 开阳县南江乡南江村股份经济合作社 | 开阳县南江乡南江村 | 基层群众性自治组织 | 堡坎/入户路硬化 | 开阳县南江乡南江村 | 堡坎建设205立方米，入户路硬化长0.36公里，宽3米。 | 13.2683 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县南江乡人民政府 | 开阳县南江乡南江村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
38 | 开阳县南江乡双塘村股份经济合作社 | 开阳县南江乡双塘村 | 基层群众性自治组织 | 挡墙 | 开阳县南江乡双塘村 | 排洪沟挡墙1.6米高（含基础50cm,出土1.1米），长100米（含两面一面50米），墙厚基础80cm，面50cm。 | 6.4697 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县南江乡人民政府 | 开阳县南江乡双塘村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
39 | 开阳县南龙乡东官村股份经济合作社 | 开阳县南龙乡东官村 | 基层群众性自治组织 | 取水池/泵站/10KV输电线路架设/30KVA变压器/380V输电线路/DN40（壁厚3.5mm）钢管上水管/30m³高位水池/配水管道 | 开阳县南龙乡东官村 | 新建5m³取水池1座，新建泵站1座（管理房5.2㎡，潜水泵（150QJ5-300/42）2台），购置安装10KV输电线路架设850m，30KVA变压器1套，380V输电线路410m，新建DN40（壁厚3.5mm）钢管上水管1850m，新建30m³高位水池1座，新建配水管道4960m。 | 62.1084 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县南龙乡人民政府 | 开阳县南龙乡东官村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
40 | 开阳县南龙乡翁朵村股份经济合作社 | 开阳县南龙乡翁朵村 | 基层群众性自治组织 | 10吨储水桶/PF32（1.6MPa）管/PFC25（1.6MPa）管/水泵/热镀锌40管 | 开阳县南龙乡翁朵村 | 10吨储水桶6个、PF32（1.6MPa）管5800米；PFC25（1.6MPa）管7000米；水泵2台；热镀锌40管1150米。 | 34.845 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 开财预〔2024〕1号 | 开阳县南龙乡人民政府 | 开阳县南龙乡翁朵村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
41 | 开阳县南龙乡中桥村股份经济合作社 | 开阳县南龙乡中桥村 | 基层群众性自治组织 | 泵房、闸阀室、闸阀井、立体式水泵、水柜控制柜、远程控制系统、热镀锌钢管dn63（壁厚4.5mm）上水管、PE100级dn63（1.6MPa）配水管、PE100级dn50（1.6MPa）配水管、DN50水表、DN50闸阀 | 开阳县南龙乡中桥村 | 新建泵房1个（3平方米）、修建闸阀室1座、闸阀井2座、立体式水泵1台（7.5kw）、水柜控制柜1套、远程控制系统1套、热镀锌钢管dn63（壁厚4.5mm）上水管200米、PE100级dn63（1.6MPa）配水管200米、PE100级dn50（1.6MPa）配水管900米、DN50水表2个、DN50闸阀2个。 | 19.5471 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县南龙乡人民政府 | 开阳县南龙乡中桥村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
42 | 开阳县南龙乡中桥村股份经济合作社 | 开阳县南龙乡中桥村 | 基层群众性自治组织 | PE100级dn63（1.6MPa）管道、PE100级dn50（1.6MPa）管道、PE100级dn40（1.6MPa）管道、PE100级dn32（1.6MPa）管道、PE100级dn25（1.6MPa）管道、PE100级dn20（1.6MPa）管道、集中水表箱、入户水表、闸阀、水龙头、站杆 | 开阳县南龙乡中桥村 | 新建PE100级dn63（1.6MPa）管道400m、PE100级dn50（1.6MPa）管道1850m、PE100级dn40（1.6MPa）管道2450m、PE100级dn32（1.6MPa）管道2130m、PE100级dn25（1.6MPa）管道8210m、PE100级dn20（1.6MPa）管道15050m（301户，每户50m），新建集中水表箱76个，入户水表301个，闸阀602个，水龙头301个，站杆301个。 | 75.1627 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县南龙乡人民政府 | 开阳县南龙乡中桥村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
43 | 开阳县楠木渡镇谷阳村股份经济合作社 | 开阳县楠木渡镇谷阳村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠 | 开阳县楠木渡镇谷阳村 | 新建灌溉沟渠650m（50cm*50cm)。 | 17.7996 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 开阳县楠木渡镇谷阳村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
44 | 开阳县楠木渡镇黄木村股份经济合作社 | 开阳县楠木渡镇黄木村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠 | 开阳县楠木渡镇黄木村 | 新建沟渠1040m，净空尺寸为1.2m×1.0m，边墙厚度25cm,底板厚度为15cm ，采用c20混凝土。 | 61.0004 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 开阳县楠木渡镇黄木村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
45 | 开阳县楠木渡镇中合村股份经济合作社 | 开阳县楠木渡镇中合村 | 基层群众性自治组织 | 管网提升改造 | 开阳县楠木渡镇中合村 | 新安装1.6MpaDN32PE(100)管配水主管长860m；维修水池1座（20m³），安装Dn32智能水表2个；安装Dn32闸阀2个，安装Dn32浮球阀2个。 | 2.8269 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 开阳县楠木渡镇中合村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
46 | 开阳县楠木渡镇黄木村股份经济合作社 | 开阳县楠木渡镇黄木村 | 基层群众性自治组织 | 通组路 | 开阳县楠木渡镇黄木村 | 堰塘组通组路硬化1200㎡,C25混凝土厚15cm。 | 7.373 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 开阳县楠木渡镇黄木村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
47 | 开阳县楠木渡镇胜利村股份经济合作社 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 基层群众性自治组织 | 通组路/堡坎 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 通组路长395米，宽3.5米，厚度0.15米，错车道1个（20㎡），修建堡坎600m³，混凝土C30。 | 34.7151 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 开阳县楠木渡镇胜利村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
48 | 开阳县楠木渡镇胜利村股份经济合作社 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 新建灌溉沟渠1004m（30cm*30cm)。 | 14.9491 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 开阳县楠木渡镇胜利村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
49 | 开阳县楠木渡镇胜利村股份经济合作社 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠维修加固 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 路面建设长515米，宽0.2米，厚0.15米。沟盖板长1.2m，宽50cm，厚12cm，清淤96m³。 | 16.9603 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 开阳县楠木渡镇胜利村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
50 | 开阳县楠木渡镇胜利村股份经济合作社 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠/浆砌石挡墙 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 新建1m*1m沟渠长115m，新建浆砌石挡墙130m³。 | 9.244 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 开阳县楠木渡镇胜利村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
51 | 开阳县楠木渡镇胜利村股份经济合作社 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 基层群众性自治组织 | 污水治理 | 开阳县楠木渡镇胜利村 | 新建直径60cm成品隔油池307座，新建 DE110U-PVC排水管7025m，新建检查井（DN700PE）42座，新建1m3储水池77座，新建灌概回用管1210m，新建灌溉回用储水池4座共80m³，新建慢渗管76m。 | 104.4936 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县楠木渡镇人民政府 | 开阳县楠木渡镇胜利村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
52 | 开阳县双流镇凉水井村股份经济合作社 | 开阳县双流镇凉水井村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠/沉沙池/栏栅网/闸阀/引水管 | 开阳县双流镇凉水井村 | 新建渠道（韦子至火石）1条长度1200m，其中：30cm*30cm断面900m,20cm*20cm断面300m；新建（L=1.0m、B=0.5m、H=0.6m）沉沙池5座,安装栏栅网5道;落水洞山塘水源地安装DN200闸阀2套；混凝土路面开挖、恢复21m；安装160PE引水管24m。 | 15.4505 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 开财预〔2024〕1号 | 开阳县双流镇人民政府 | 开阳县双流镇凉水井村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
53 | 开阳县双流镇三合村股份经济合作社 | 开阳县双流镇三合村 | 基层群众性自治组织 | 提水机组/自动控制配电系统/电线/水管/泵房/水池 | 开阳县双流镇三合村 | 一、何家寨组建设内容：（1）安装提水机组2套（一用一备,转速2900r/min离心式水泵，扬程108m，流量15.0m3/h；配套电机功率7.5kw）；（2）安装自动控制配电系统1套；（3）安装低压供电线100m；（4）安装DN50PE上水管0.6Km。 二、田坝组建设内容： 1、新建供水工程： （1）安装提水机组2套（一用一备,转速2900r/min离心式水泵，扬程108m，流量15.0m3/h；配套电机功率7.5k）；（2）安装自动控制配电系统1套；（3）安装低压供电线200m；（4）新建砖混结构泵房10.50m2；（5）安装1.6MPaDN63PE上水管600m，1.6MPaDN63PE主管道1.5Km，1.6MPaDN110PE消防管道0.4Km。（6）新建钢筋砼结构30m3水源水池1座，100m3高位水池(消防应急池)1座。 2、原大龙井提水泵站改造工程： （1）安装提水机组2套（一用一备,转速2900r/min离心式水泵，扬程108m，流量15.0m3/h；配套电机功率7.5kw）；（2）安装自动控制配电系统1套；（3）安装1.6MPaDN90PE上水管200m；（4）原泵房改造1栋12.25m2。 | 51.8936 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县双流镇人民政府 | 开阳县双流镇三合村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
54 | 开阳县双流镇三合村股份经济合作社 | 开阳县双流镇三合村 | 基层群众性自治组织 | 沟渠 | 开阳县双流镇三合村 | 新建白岩至田坝组30cm*30cm灌溉沟渠1000m。 | 14.494 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县双流镇人民政府 | 开阳县双流镇三合村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
55 | 开阳县双流镇三合村股份经济合作社 | 开阳县双流镇三合村 | 基层群众性自治组织 | 无动力污水处理系统/污水管网 | 开阳县双流镇三合村 | 新建无动力污水处理系统合计26套。其中无动力分散式污水处理系统25套，管网建设长度1940m，（B 类型污水处理系统2套、C类型污水处理系统4套、D类型污水处理系统14套，E类型污水处理系统5套）；三合康养接待中心新建1套中型集中式无动力污水处理系统，管网建设长度100m。 | 125.277 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县双流镇人民政府 | 开阳县双流镇三合村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
56 | 开阳县永温镇坤建村股份经济合作社 | 开阳县永温镇坤建村 | 基层群众性自治组织 | 管网延伸 | 开阳县永温镇坤建村 | PE75（1.6MPa）管1.5km，PE63（1.6MPa）管2.5km，PE40（1.6MPa）管1.5km，PE32（1.6MPa）管1.5km，PE20（1.6MPa）管10km，减压阀1个。 | 34.9311 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 开财预〔2024〕1号 | 开阳县永温镇人民政府 | 开阳县永温镇坤建村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
57 | 开阳县永温镇双合村股份经济合作社 | 开阳县永温镇双合村 | 基层群众性自治组织 | 双合村双堰组通组路 | 开阳县永温镇双合村 | 通组路硬化2530.5平方米*厚0.15米（其中长：535米*宽4米；长10米*3.8宽米；长10米*宽2.7；长27米*宽2.5米；长6米*宽3.5米；长79米*宽3米）。 | 16.1826 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县永温镇人民政府 | 开阳县永温镇双合村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
58 | 开阳县永温镇大坝村股份经济合作社 | 开阳县永温镇大坝村 | 基层群众性自治组织 | 产业路硬化 | 开阳县永温镇大坝村 | 李子坳至老鹰岩产业路硬化长875米，宽3米，厚0.15米。 | 16.9312 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2024〕39号 | 开阳县永温镇人民政府 | 开阳县永温镇大坝村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
59 | 云开街道办事处 | 云开街道办事处 | 机关事业单位 | 垃圾清运车/不锈钢垃圾斗 | 云开街道办事处 | 垃圾清运车1台，不锈钢垃圾斗12个（长2米，宽1.4米，高1.2米）。 | 14.98 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县云开街道办 | 云开街道办事处 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
60 | 开阳县云开街道温泉村股份经济合作社 | 开阳县云开街道温泉村 | 基层群众性自治组织 | 产业路 | 开阳县云开街道温泉村 | 机耕道长530米（其中3米宽长470米，2.5米宽60米），错车道1个，C25混凝土15公分厚。 | 10.33 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县云开街道办 | 开阳县云开街道温泉村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
61 | 开阳县宅吉乡堰塘村股份经济合作社 | 开阳县宅吉乡堰塘村 | 基层群众性自治组织 | 10Kva变压器/输电线路 | 开阳县宅吉乡堰塘村 | 新建宅吉乡水厂变电设施，10Kva变压器，输电线路600米。 | 6.5196 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县宅吉乡人民政府 | 开阳县宅吉乡堰塘村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
62 | 开阳县宅吉乡潘桐村股份经济合作社 | 开阳县宅吉乡潘桐村 | 基层群众性自治组织 | 水池/泵站/卧式潜水泵/电缆/热镀锌钢管上水管/dn63PE100级（1.6Mpa）供水管 | 开阳县宅吉乡潘桐村 | 潘桐村银坡片区采用提水的方式，新建50m³高位水池1座，新建泵站1座（为6㎡），安装100QI5-160/40深井泵（单机功率7.5kw）卧式潜水泵1台，安装3*6+1*3规格电缆0.4km，安装DN50(壁厚3.5mm)热镀锌钢管上水管1446m，安装dn63PE100级（1.6Mpa）供水管890m。 | 89.31 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县宅吉乡人民政府 | 开阳县宅吉乡潘桐村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
63 | 东湖社区居民委员会 | 东湖社区 | 基层群众性自治组织 | 双层大梁清洗吸污车/监控探头 | 东湖社区 | 采购10立方双层大梁清洗吸污车1台，维修安置小区监控。 | 24.9 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县紫兴街道办 | 东湖社区居民委员会 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
64 | 东湖社区居民委员会 | 东湖社区 | 基层群众性自治组织 | 公益基础设施 | 东湖社区 | 新建白事食堂面积265㎡，含食堂大厅、厨房、库房、洗涤间、加工间、更衣间等及配套设施建设。 | 46.7603 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县紫兴街道办 | 东湖社区居民委员会 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
65 | 开阳县紫兴街道顶方村股份经济合作社 | 开阳县紫兴街道顶方村 | 基层群众性自治组织 | 产业路 | 开阳县紫兴街道顶方村 | 新建产业路4819㎡，共分为两段A段共计3077㎡。3.5米宽度道路498米；2.5米宽度道路475米。B段共计1742㎡，2米宽度道路763米。 | 39.2136 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 开财预〔2024〕1号 | 开阳县紫兴街道办 | 开阳县紫兴街道顶方村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
66 | 东湖社区居民委员会 | 东湖社区 | 基层群众性自治组织 | 监控探头 | 东湖社区 | 安置小区维修因损坏停用的监控点探头150个，包含线路重布，地面开挖，各类线材及电源更换，新增摄像头10个。 | 9.467 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县紫兴街道办 | 东湖社区居民委员会 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
67 | 东湖社区居民委员会 | 东湖社区 | 基层群众性自治组织 | 标准厂房电路改造 | 东湖社区 | 主材配线型号:BLV-1*300铝芯线1512米、BV4mm2铜芯线2112米、BV16mm2铜芯线6728米、BV1.5mm2铜芯线1056米、BV35mm2铜芯线1016米；GGD配电柜1台。辅材型号：双排2孔dn160HDPE电力管道75m、150*100托盘式桥架700m、400*200托盘式桥架75m、桥架支架(包含拉杆)622.76kg、桥架防火封堵15处、φ16PVC配管896m、单相二三极安全插座320个、接线盒320个。 | 45.9257 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县紫兴街道办 | 东湖社区居民委员会 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
68 | 东湖社区居民委员会 | 东湖社区 | 基层群众性自治组织 | 6m³勾臂压缩垃圾转运车/660升铁质垃圾箱 | 东湖社区 | 采购6m³勾臂压缩垃圾转运车2台，660升铁质垃圾箱150个。 | 60.1 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县紫兴街道办 | 东湖社区居民委员会 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
69 | 东湖社区居民委员会 | 东湖社区 | 基层群众性自治组织 | 门禁人脸识别主机；门禁发卡器；门禁开关按钮；门禁电源 | 东湖社区 | 新建门禁人脸识别主机119台；门禁发卡器1台；门禁开关按钮119个；门禁电源119个；超五类网线10箱。 | 16.68 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县紫兴街道办 | 东湖社区居民委员会 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
70 | 东湖社区居民委员会 | 东湖社区 | 基层群众性自治组织 | 电力设备安装维修 | 东湖社区 | 更换环网柜1台，小区400KVA箱式变压器维护保养5台，250KVA箱式变压器维护保养1台，10KV电缆维护保养7条。 | 18.0049 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县紫兴街道办 | 东湖社区居民委员会 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
71 | 开阳县紫兴街道鱼上村股份经济合作社 | 开阳县紫兴街道鱼上村 | 基层群众性自治组织 | 箱泵一体化供水设备/1.6PMaФ20PE供水管/1.6PMaФ25PE供水管/1.6PMaФ32PE供水管/塑料蓄水桶 | 开阳县紫兴街道鱼上村 | 鱼上村采购箱泵一体化供水设备1套，鱼上村、顶方村、群兴村共采购1.6PMaФ20PE供水管1550米，1.6PMaФ25PE供水管6450米，1.6PMaФ32PE供水管7350米，5立方米塑料蓄水桶3个。 | 18.35 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县紫兴街道办 | 开阳县紫兴街道鱼上村股份经济合作社 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
72 | 开阳县农业农村局 | 开阳县农业农村局 | 行政事业单位 | 富硒农产品展示 | 开阳县农业农村局 | 富硒食品加工产业发展规划设计1套，开阳县富硒品牌展示平台方案设计1套，富硒农产品推广1批（含活动推介样品1批次，展示推介样品200套），开阳富硒品牌展示点平台搭建4个，农产品品牌推广包装设计9款（含精品礼盒1款+7款产品内包装+1款普通包装），农产品品牌推广包装制作（精品类）200套，农产品品牌推广包装制作（普通类）2000套，区域公共品牌形象设计推广（农产品区域公用品牌设计推广1套，区域品牌IP设计及形象推广1套）。 | 78.2 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 开财预〔2024〕1号 | 开阳县农业农村局 | 开阳县农业农村局 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
73 | 开阳县双永国有林场 | 开阳县双流镇 | 行政事业单位 | 林场林下经济产业配套设施 | 开阳县双流镇 | 林下产业道路硬化5500米，宽度3.5米，厚度0.15米;安装Dn50配水管2500米，Dn32配水管3000米。 | 179.2246 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县双流镇人民政府 | 开阳县双永国有林场 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
74 | 开阳县综合执法局 | 开阳县城 | 行政事业单位 | 勾臂式垃圾斗 |  | 采购配置农村自然村寨勾臂式垃圾斗188个。 | 104.2 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 黔财农〔2023〕169号 | 开阳县综合行政执法局 | 开阳县综合执法局 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局
75 | 开阳县综合执法局 | 开阳县城 | 行政事业单位 | 车厢可卸式垃圾清运车/不锈钢垃圾收集箱（斗） | 南龙、云开、硒城、禾丰、宅吉、金中、龙水 | 采购配置车厢可卸式垃圾清运车2辆（龙岗镇、米坪乡各1辆），新增南龙、云开、硒城、禾丰、宅吉、金中、龙水农村不锈钢垃圾收集箱（斗）62个。 | 44 | 2024年 | 2024年 | 正常 | 筑财农〔2024〕4号 | 开阳县综合行政执法局 | 开阳县综合执法局 | 加强后续管护，完善管护标准和规范，落实管护责任人。 | 聂小波 | 开阳县农业农村局 |  | 开阳县人民政府 | 县乡村振兴局