## 明细表
开阳县2026年市级第一批常态化帮扶（市级财政衔接推进乡村振兴）资金项目明细表
序号 | 乡镇 （街道） | 项目名称 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 建设性质 | 项目投资 |  |  | 项目实施单位 | 责任人 | 行业主管部门 | 责任人 | 受益农户 （户） | 受益农户（人） | 脱贫农户 （户） | 脱贫农户（人） | 监测农户 （户） | 监测农户（人） | 备注
[9 empty] | 总投资 | 直接工程费用 | 独立费用
[9 empty] | 1888.795 | 1849.975 | 38.82 |  |  |  |  | 9674 | 35660 | 316 | 945 | 125 | 300
一、农村基础设施项目 | [8 empty] | 940.158 | 921.458 | 18.7 |  |  |  |  | 3508 | 12967 | 171 | 436 | 57 | 158
1 | 南龙乡 | 南龙乡东官村枫香坪组通组路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 东官村 | 东官村通组路硬化520米，其中：4米宽道路300米，3米宽道路220米，厚15CM，C25混凝土硬化，错车道3个。 | 新 建 | 15.335 | 14.835 | 0.5 | 南龙乡人民政府 | 李秋圆 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 94 | 340 | 2 | 9 |  |  | 以工代赈
2 | 冯三镇 | 冯三镇安坪村十字路组—红林—野鸡堡通组路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 安坪村 | 安坪村十字路组—红林—野鸡堡通组路硬化项目：新建通组路3.11公里，其中4.5米宽780米，3.5米宽2330米，厚度15厘米，C25混凝土路面，10个错车道。 | 新 建 | 95.1 | 93.3 | 1.8 | 冯三镇人民政府 | 林姜先 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 169 | 575 | 2 | 9 | 3 | 11 | 以工代赈
3 | 冯三镇 | 冯三镇金龙村吉坪组沟渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 金龙村 | 金龙村吉坪组沟渠建设项目：新建沟渠1300米，规格为50cm*50cm。 | 新 建 | 33.4 | 32.5 | 0.9 | 冯三镇人民政府 | 林姜先 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 82 | 368 | 2 | 6 | 2 | 3 | 以工代赈
4 | 冯三镇 | 冯三镇灰田组至上堰组通组路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 辉黔村 | 灰田组至上堰组通组路硬化项目：新建道路985米，宽3.5米，厚0.15米，3个错车道，C25混凝土路面。 | 新 建 | 28 | 27.5 | 0.5 | 冯三镇人民政府 | 林姜先 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 369 | 1672 | 3 | 9 | 3 | 7 | 以工代赈
5 | 永温镇 | 永温镇大坝村沙松坡农村道路建设硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大坝村 | 沙松坡组农村道路建设硬化项目：新建产业路（长1135米、宽3米；长165米、宽2.8米；长900米、宽2.5米）厚0.15米，4个错车道、c25混凝土路面。 | 新 建 | 49 | 48.5 | 0.5 | 永温镇人民政府 | 张 胜 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 52 | 190 | 2 | 6 |  |  | 以工代赈
6 | 永温镇 | 永温镇安大村洋汪组、蚂蟥箐组农村道路建设硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 安大村 | 新建农村道路建设洋汪组1000米、蚂蟥箐组1000米（宽3米、厚0.15米）c25混凝土路面、4个错车道。 | 新 建 | 48.5 | 48 | 0.5 | 永温镇人民政府 | 张 胜 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 209 | 712 |  |  | 2 | 5 | 以工代赈
7 | 毛云乡 | 毛云乡毛栗庄村、黄孔村、鲁底村沟渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 毛栗庄村黄孔村 鲁底村 | 毛栗庄村：新建灌溉沟渠681米（30cm*30cm）；104米（60cm*60cm）；堡坎96立方米； 黄孔村：堡坎70立方米（长25米、宽0.8米、高3.5米），沟渠修建25米（50㎝×50㎝）； 鲁底村：堡坎25立方米（长10米、宽1米、高2.5米），沟渠修建10米（50㎝×50㎝）。 | 新 建 | 26.26 | 25.56 | 0.7 | 毛云乡人民政府 | 孔潋滟 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 577 | 1786 | 9 | 27 | 6 | 20 | 以工代赈
8 | 楠木渡镇 | 楠木渡镇新风村大麻窝组通组路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新凤村 | 新凤村大麻窝组进组道路硬化共计6100平方米（含错车道），厚15cm，C25混凝土，修建堡坎12立方米。 | 新 建 | 49.95 | 48.95 | 1 | 楠木渡镇人民政府 | 张祥芬 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 25 | 90 | 1 | 2 | 4 | 6 | 以工代赈
9 | 楠木渡镇 | 楠木渡镇谷阳村通组路道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 谷阳村 | 谷阳村通组道路硬化3500㎡，15cm厚，C25混凝土路面。 | 新 建 | 29.7 | 29 | 0.7 | 楠木渡镇人民政府 | 张祥芬 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 28 | 120 | 1 | 9 |  |  | 以工代赈
10 | 楠木渡镇 | 楠木渡镇两路村上青堰组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 两路村 | 两路村上青堰组－青龙山组产业道路硬化2800m2，厚度15cm，C25混凝土路面，石砌堡坎（180m³）。 | 新 建 | 30.25 | 29.55 | 0.7 | 楠木渡镇人民政府 | 张祥芬 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 289 | 1203 | 2 | 10 | 1 | 1 | 以工代赈
11 | 楠木渡镇 | 楠木渡镇谷阳村灌溉沟渠建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 谷阳村 | 谷阳村关口组灌溉沟渠新建30cm*30cm沟渠，长870米。 | 新 建 | 17.1 | 16.6 | 0.5 | 楠木渡镇人民政府 | 张祥芬 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 59 | 243 | 1 | 4 |  |  | 以工代赈
12 | 米坪乡 | 米坪乡伍寨村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 伍寨村 | 1.山堡组道路硬化6100平方米（含错车道）；15cm厚C25混凝土硬化； 2.高岩组道路硬化长1700m，宽3.5m，（含错车道），15cm厚C25混凝土硬化。 | 新 建 | 98.3 | 97.3 | 1 | 米坪乡人民政府 | 刘 倩 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 109 | 371 |  |  | 3 | 9 | 以工代赈
13 | 米坪乡 | 米坪乡泥池村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 泥池村 | 道路硬化长1575米、宽3米，（含错车道）；8cm厚碎石调平层，15cm厚C25混凝土硬化 | 新 建 | 39.9 | 39.2 | 0.7 | 米坪乡人民政府 | 刘 倩 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 234 | 751 | 4 | 19 | 9 | 27 | 以工代赈
14 | 花梨镇 | 花梨镇高坪村大坡组通组硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 高坪村 | 通组路硬化986米，宽3.5米，厚0.15米，堡坎88立方米。 | 新 建 | 32.6 | 32 | 0.6 | 花梨镇人民政府 | 赵洪玉 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 16 | 62 |  |  | 1 | 4 | 以工代赈
15 | 花梨镇 | 花梨镇花梨村大湾子组通组路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 花梨村 | 通组路硬化427米，其中3.5米宽310米，3米宽117米，厚15厘米；修建堡坎20立方米。 | 新 建 | 12.7 | 12.2 | 0.5 | 花梨镇人民政府 | 赵洪玉 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 24 | 72 | 0 | 0 | 3 | 10 | 以工代赈
16 | 宅吉乡 | 宅吉乡潘桐村串户路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 潘桐村 | 新建潘桐村石灰窑组串户路长300米、宽3米，900平方米；石门坎组串户路长130米、宽3米，390平方米；洗马陇组进组路长120米、宽3.5米，420平方米；翁州组进组路长150米、宽3.5米，525平方米；大土组道路长550米、宽3米，1650平方米；合计3885平方米。 | 新 建 | 31.6 | 31 | 0.6 | 宅吉乡人民政府 | 何籽娴 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 143 | 565 | 53 | 34 | 4 | 9 | 以工代赈
17 | 高寨乡 | 高寨乡杠寨村沙子坳、主比路通组路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 杠寨村 | 通组路硬化宽2.5米长75米、宽3米长104米、宽3.5米长733米、宽4.5米长75米，厚度均为15厘米，共计3402.5平方米。 | 新 建 | 28.703 | 28.103 | 0.6 | 高寨乡人民政府 | 许艳莉 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 112 | 504 | 19 | 72 | 3 | 5 | 以工代赈
18 | 高寨乡 | 高寨乡大冲村通组路硬化 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大冲村 | 大冲村响水塘至水源组通组路硬化270米，宽4米，厚15厘米，c25混凝土路面。 | 新 建 | 9.8 | 9.3 | 0.5 | 高寨乡人民政府 | 许艳莉 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 47 | 183 | 4 | 10 | 3 | 9 | 以工代赈
19 | 高寨乡 | 高寨乡牌坊村串户路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 牌坊村 | 串户路硬化3000平方米，厚10厘米。 | 新 建 | 18.26 | 17.76 | 0.5 | 高寨乡人民政府 | 许艳莉 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 116 | 354 | 20 | 52 | 3 | 13 | 以工代赈
20 | 南江乡 | 南江乡苗寨村大土组农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 苗寨村 | 大土加油站旁边到大土背后长1000米宽3米厚15厘米。 | 新 建 | 24.5 | 24 | 0.5 | 南江乡人民政府 | 梁永洋 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 58 | 210 | 3 | 9 |  |  | 以工代赈
21 | 南江乡 | 南江乡南江村高枧组进组路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 南江村 | 新建宽2.5米进组路，长410米，C25混凝土厚15厘米，合计1025平方米。 | 新 建 | 8.7 | 8.2 | 0.5 | 南江乡人民政府 | 梁永洋 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 115 | 409 | 16 | 58 | 3 | 9 | 以工代赈
22 | 南江乡 | 南江乡南江村高枧组路灯安装项目 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 南江村 | 新建南江村高枧组路灯100盏（6米太阳能路灯）。 | 新 建 | 12.5 | 12 | 0.5 | 南江乡人民政府 | 梁永洋 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 115 | 409 | 16 | 58 | 3 | 9
23 | 龙岗镇 | 龙岗镇大鸭村新建灌溉沟渠项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大鸭村 | 新建30*30沟渠360米，沟帮15cm，沟底10cm（不含垫层）；维修沟渠1050米（沟底900米，沟帮加高10厘米150米），16公分PC管100米，闸阀1个、堡坎16立方米。 | 新 建 | 15.5 | 15 | 0.5 | 龙岗镇人民政府 | 杨 扬 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 84 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 以工代赈
24 | 龙岗镇 | 龙岗镇立京村新建灌溉沟渠项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 立京村 | 立京村新建30cm*30cm灌溉沟渠3000米，沟帮15cm，沟底10cm（不含垫层）。 | 新 建 | 48.9 | 48 | 0.9 | 龙岗镇人民政府 | 杨 扬 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 43 | 183 | 1 | 8 | 1 | 1 | 以工代赈
25 | 龙岗镇 | 龙岗镇龙岗一村新建沟渠项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 龙岗一村 | 新建灌溉沟渠1580m，30cm*30cm，沟帮15cm，沟底10cm（不含垫层）。 | 新 建 | 25.7 | 25.2 | 0.5 | 龙岗镇人民政府 | 杨 扬 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 97 | 414 | 1 | 1 | 0 | 0 | 以工代赈
26 | 龙岗镇 | 龙岗镇大荆村翁堕、毛力寨组新建灌溉沟渠项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大荆村 | 新建翁堕组、毛力寨组30cm*30cm灌溉沟渠3公里，沟帮15cm，沟底10cm（不含垫层）。 | 新 建 | 48.9 | 48 | 0.9 | 龙岗镇人民政府 | 杨 扬 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 103 | 325 | 1 | 5 | 0 | 0 | 以工代赈
27 | 金中镇 | 金中镇茅坡村通组道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 茅坡村 | 茅坡村王家坪、河坝、沙沟三个村民组道路硬化共计2500米，（其中：王家坪组长440米，430米，宽3米；10 米，宽2.5米）；河坝组长380米，（370米，宽3米；10米，宽2.5米）；沙沟组长1680米，宽3米，共计7490平方米，厚度15CM，错车道7个，C25混凝土路面。 | 新 建 | 61 | 59.9 | 1.1 | 金中镇人民政府 | 周焕印 | 开阳县农业农村局 | 孔 毅 | 139 | 521 | 8 | 19 |  |  | 以工代赈
二、农村小型供水设施项目 | [8 empty] | 948.637 | 928.517 | 20.12 |  |  |  |  | 6166 | 22693 | 145 | 509 | 68 | 142
28 | 硒城街道 | 硒城街道城西村安全饮水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 城西村 | 新建泵站2座，安装水泵4台，安装智能控制2套，新建调节水池1座，安装输配水管网40.457km，安装表前阀、表后阀、控制阀各482套。 | 新 建 | 289 | 284.4 | 4.6 | 硒城街道办事处 | 李碧军 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 482 | 1602 | 4 | 12 | 4 | 13 | 以工代赈
29 | 南龙乡 | 南龙乡中桥水厂延伸工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 土香村 山基湾 旧寨组 | 安装输水管道8.1公里，闸阀井7个。 | 新 建 | 13.8 | 13.3 | 0.5 | 南龙乡人民政府 | 李秋圆 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 72 | 256 | 2 | 13
30 | 宅吉乡 | 宅吉乡官庄村九组、十组饮 水工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 官庄村 | 新建PE100级dn50（1.6MPa）管2750m，新建PE100级dn40（1.6MPa）管1200m，新建PE100级dn32（1.6MPa）管2070m，新建PE100级dn20（1.6MPa）管5600m，新建入户设施112套（每户一个龙头，站杆，2个DN15闸阀）。 | 新 建 | 40.6 | 39.4 | 1.2 | 宅吉乡人民政府 | 何籽娴 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 112 | 420 | 8 | 34 | 3 | 10
31 | 宅吉乡 | 宅吉乡堰塘村、潘桐村配水主管改造工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 堰塘村 潘桐村 | 安装PE100dn75（1.6mpa）配水主管3000米、PE100dn40(1.6mpa)管道900米，配套排气阀、防盗阀等。 | 改 造 | 31.7 | 30.8 | 0.9 | 宅吉乡人民政府 | 何籽娴 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 526 | 2300 | 9 | 40 | 2 | 6
32 | 楠木渡镇 | 楠木渡镇黄木村农村饮水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 黄木村 | 新安装1.6MpaDN63PE管290m，新安装1.6MpaDN50PE管1320m，新安装1.6MpaDN40PE管2780m，新安装1.6MpaDN32PE管5940m，新安装1.6MpaDN20PE管14850m，安装DN20水龙头控制阀397套。 | 新 建 | 49.82 | 48.82 | 1 | 楠木渡镇人民政府 | 张祥芬 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 264 | 1010 | 4 | 15 | 2 | 10
33 | 楠木渡镇 | 楠木渡镇两路村农村饮水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 两路村 | 新建1.6MpaDN63PE管长1460m；新建1.6MpaDN50PE管长1760m；新建1.6MpaDN32PE管长4100m;DN25PE管长5000m；新建1.6MpaDN20PE管长10250m；安装DN20水龙头、立杆各205套。 | 新 建 | 46.58 | 45.78 | 0.8 | 楠木渡镇人民政府 | 张祥芬 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 213 | 884 | 0 | 0 | 3 | 9
34 | 花梨镇 | 花梨镇十字村枫桥片区饮水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 十字村 | 安装PE100dn75管（1.60Mpa）2800米、PE100dn50管（1.60Mpa）700米、PE100dn40管（1.60Mpa）800米、PE100dn32管1.60Mpa）500米、PE100dn25管（1.60Mpa）4000米、PE100dn20管（1.60Mpa）7080米，配套入户设施。 | 新 建 | 62.8 | 61.5 | 1.3 | 花梨镇人民政府 | 赵洪玉 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 270 | 1279 | 5 | 13 | 3 | 9 | 以工代赈
35 | 紫兴街道 | 紫兴街道群兴村仓边、高粱吊、山林湾组等饮水安全工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 群兴村 仓边 高粱吊 山林湾组 | 新安装PPR-De50（1.6mpa）管供水提水管长5061m；新安装PPR-De40（1.6mpa）管供水支管长2510m；新安装PPR-De32（1.6mpa）管配水管长1000m；新安装PPR-De25（1.6mpa）管配水管长1050m；De20PE100管（1.6Mpa）入户管长8460m；水表箱41套，分水器41套，安装恒压变频水泵；智能控制柜2套；新建泵站2座。 | 新 建 | 102.4 | 100.4 | 2 | 紫兴街道办事处 | 张惊鸿 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 151 | 442 | 3 | 8 | 1 | 4 | 以工代赈
36 | 米坪乡 | 米坪乡农村饮水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 云湾村 水头组 | 安装全自动一体化净水设备一套，反冲洗水泵一台，监控系统一套。 | 新 建 | 49.2 | 48.2 | 1 | 米坪乡人民政府 | 刘 倩 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 1273 | 4605 | 38 | 116 | 15 | 40
37 | 双流镇 | 双流镇凉水井村核桃湾农村供水工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 凉水井村 | 新建30m³高位调节水池（不锈钢水箱）1座，安装dn40PE引水主管200米，dn50PE配水主管400米，dn32PE配水主管1500米、dn25PE入户管2800米。 | 新 建 | 9.5 | 9 | 0.5 | 双流镇人民政府 | 尚 翔 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 58 | 246 | 0 | 0
38 | 云开街道 | 云开街道东山村农村饮水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东山村 黄土坎组 | 安装配水管网31km，安装水箱1座，安装加压泵1座，安装表前阀、控制阀各365套。 | 新 建 | 133.84 | 131.22 | 2.62 | 云开街道办事处 | 王国平 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 365 | 1432 | 1 | 3 | 1 | 2 | 以工代赈
39 | 南龙乡 | 南龙乡田坎村应急取水项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 田坎村 | 新安装DN60热轧无缝钢管（壁厚4mm）1600m，新安装管道5960m；安装水泵3台，新建集水池1座。 | 新 建 | 33.7 | 32.8 | 0.9 | 南龙乡人民政府 | 李秋圆 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 436 | 1350 | 6 | 20 | 3 | 11
40 | 花梨镇 | 花梨镇翁昭村班家院、三宝沟等组饮水保障工程项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 翁昭村 | 班家院、上坝田、龙耳坡：安装50管500米、32管200米、25管1500米、20管2350米，配套入户设施；三宝沟：安装PE40管1200米、25管1200米、20管1880米，配套入户设施。 | 新 建 | 29.2 | 28.3 | 0.9 | 花梨镇人民政府 | 赵洪玉 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 191 | 832 | 2 | 7 | 7 | 26 | 以工代赈
41 | 龙水乡 | 龙水乡龙江村地花组饮水安全工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 龙江村 | 20m³低位水池一个、40m³（304）不锈钢高位水箱一个，上水管道DN50镀锌钢管650米，配水管道PE100级DN40管250米，配水管道PE100级DN32管2100米，入户管PE100级DN25管1500米，所有管道含配件，泵房一座，水泵2台（一用一备），远程提水控制器1套。 | 新 建 | 30.797 | 29.897 | 0.9 | 龙水乡人民政府 | 罗寅珑 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 27 | 130 | 2 | 5 |  |  | 以工代赈
42 | 宅吉乡 | 宅吉乡堰塘村安家洞水源改造项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 堰塘村 | 新建围墙长70米、高2米；水池基础堡坎30立方米；围墙内外渣石回填200立方米；地坪200平方米；200PE管80米，110PE管20米，110闸阀1个，90闸阀1个，消水洞口安全防护围栏，防护安全门（钢结构）2扇。 | 新 建 | 12 | 11.5 | 0.5 | 宅吉乡人民政府 | 何籽娴 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 1516 | 5222 | 55 | 200 | 23 |  | 以工代赈
43 | 龙岗镇 | 龙岗镇坝子村安全饮水项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 坝子村 | 新铺设管道2700米（其中：63管20米、32管200米、40管2500米）；输电线路40米及配电设施（电表、表箱等）；购置安装304不锈钢水箱20立方米1座、50立方米1座，购置50米高程水泵1台。 | 新 建 | 13.7 | 13.2 | 0.5 | 龙岗镇人民政府 | 杨 扬 | 开阳县水务管理局 | 杨 勇 | 210 | 683 | 6 | 23 | 1 | 2 | 以工代赈

## 绩效目标申报表
附件2：
开阳县2026年市级第一批常态化帮扶(市级财政衔接推进乡村振兴)资金项目绩效目标申报表
（2026年度）
项目名称：开阳县2026年市级第一批常态化帮扶(市级财政衔接推进乡村振兴)资金项目
主管部门：开阳县农业农村局
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： |  | 1888.795
|  | 财政拨款 |  | 1888.795
|  | 其中：上级补助 |  | 1888.795
|  | 本级安排 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0
总体目标 |  | 巩固全县脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 说明
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫人口和监测对象人口 |  | 1234
|  | 质量指标 | 巩固成效率 |  | 100
|  | 时效指标 | 实施年限 |  | 5个月
|  | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在批复概算的单价内 |  | 是
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府巩固脱贫成效率 |  | 100%
|  | 经济效益指标 | 脱贫人口人均可支配收入增加幅度高于全国平均水平 |  | 高于全国平均水平
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫户（监测对象）对项目实施的满意率 |  | ≥96%