## 价格明细清单
开阳县第二小学云桌面微机室设备项目采购清单
序号 | 产品名称 | 产品描述 | 总数量 | 单位 | 备注
1 | 服务器
|  | 1.要求2U机架式服务器。 2. CPU：配置国产化处理器≥2颗，每颗CPU物理核心≥32、线程≥64、主频≥2.5Ghz，提供官网链接和截图。 3.★ 内存：服务器支持内存插槽≥32个，配置DIMM DDR4内存总容量≥256GB，每个内存容量≥16G，提供官网链接和截图。 4.★ 硬盘：整机实配SSD容量≥2*480GB，HDD硬盘容量≥1*2TB。提供硬盘扩展槽位≥12个。提供官网链接和截图。 5.★ 网口：固化10M/100M/1000M自适应以太网端口≥2个，提供官网链接和截图。 6.★ 电源：采用模块化电源，支持热插拔，支持电源1+1冗余备份，提供1个电源模块，功率≥1200W，提供官网链接和截图。 7.为了保证产品质量，所投云服务器需要具备国家强制性CCC认证并提供证书的复印件。 8.为了保证产品质量，所投云服务器需要具备国家检测中心出具节能认证并提供证书的复印件。 9.为保证兼容性和服务便捷性，防止推诿：要求与云主机、云终端、教学管理软件、显示器、网络连接设备同一品牌 ，且在产品厂商官网有明确的产品说明。 10.为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时，提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件，并提供官网查询链接和截图。 11.为防止人体遭受辐射，要求所投产品在30MHz~1GHz、1GHz~6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果为在生活环境中使用不会造成辐射以及无线电干扰，提供具有CNAS或CMA标识的第三方权威测试报告复印件，并提供官网查询链接和截图。 | 1 | 台
2 | 学生机
|  | 1.软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件。 2.为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端。 3.★处理器性能≥Cortex A9 四核，处理器主频≥1.6GHz，内存容量≥1GB；提供内置存储空间≥8GB，提供官网链接证明。 4.★ 提供接口USB 2.0接口≥4个、百兆网口≥1个、音频输入输出接口≥1对，提供官网链接证明。 5.具备防盗设计的显示器背挂架，需提供产品截图或者功能介绍，防盗功能，提供官网链接证明。 6.投标所选终端需提供3C证书，提供证书复印件。 | 55 | 台
|  | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、带有品牌logo的鼠标垫。 | 55 | 个
|  | 液晶显示器，21.5寸，VA屏幕，三年质保。 | 55 | 台
3 | 教师机
|  | 1.为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用x86架构，且为国内自主品牌。 2.★配置≥Intel I7 8核16线程处理器（处理器主频≥2.3GHz）；内存≥8GB，集成显卡；本地存储≥256 GB SSD；802.11ac无线网卡。 3. ★为节约桌面空间，终端主体尺寸≤200mm（宽）×200mm（深）×44.4mm（高），提供官网链接和截图证明。 4. ★USB接口≥8个（包含≥4个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出，提供官网链接和截图证明。 5.额外配置≥1个内存扩展槽。 6. ★额外配置≥2个硬盘扩展槽，提供产品图片证明。 7. ★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件，其中证书需官方可查并提供官方查询链接，测试报告需具备CNAS标识。 8.★投标所选终端需要具备3C证书及节能证书。 9. ★为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，要求证书具有 CMA或 CNAS认证。 10. ★夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现, 要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，要求证书具有 CMA或 CNAS认证。（注：为保证所提供证书的真实性，需出具该证书所对应检测报告的查询链接及截图） 11.★为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备噪声指标≤16dB，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，要求证书具有 CMA或 CNAS认证。 | 1 | 台
|  | 云桌面有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标、带有品牌logo的鼠标垫。 | 1 | 个
|  | 液晶显示器，21.5寸，VA屏幕，三年质保。 | 1 | 台
4 | 交换机
|  | 1.★交换容量≥432G 2.★包转发率≥87Mpps 3.★固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52 4.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 7.★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 8.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 9.★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 10.★提供工信部设备进网许可证 11.★要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 1 | 台
| 转换模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 2 | 个
5 | 交换机
|  | 1、★交换容量≥336G 2、★包转发率≥51Mpps 3、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 4、★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章 5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 7、★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 8、★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 9、★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 10、★提供工信部设备进网许可证 11、★要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 1 | 台
| 转换模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 2 | 个
6 | 教学管理软件
|  | 1.★提供多种教学模式以应对不同的教学需求，包括信息课模式、考试模式等多种模式；支持自定义场景模式，可根据学校实际教学需求增加设置自定义场景模式；每个模式下提供不同的教学镜像；切换模式时，云终端硬件无需重新启动。 2.★为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能。 3.通过教学管理软件，无需登录云桌面管理平台，即可一键开启/关闭云终端或服务器。要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 4.★为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云终端编号一一对应，方便上课前的学生点名等。要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 5.★支持老师将选中的文件分发给指定学生；同时支持学生直接将文件提交给老师，要求传输100M的rar文件，60台传输时间≤55秒，要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 6.★支持老师对单一、部分、全体学生进行锁屏操作，锁屏状态下，学生的机器被锁定，学生无法进行操作，支持教师执行解锁操作。 7.★为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；以上功能提供产品功能截图证明，并要求提供具有 CMA或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明复印件。 8.为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用。 9..★为方便教师课堂教学时进行快捷操作，支持一键将教学管理软件切换为托盘状态。托盘上应有屏幕广播，发送文件，随堂测试，作业空间，以及禁网、禁USB、锁屏等常用教学功能。针对此功能要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 10..★教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式；支持老师对作业上交截止时间进行设置；支持学生通过学生客户端提交作业，学生可以看到自己是第几名提交作业的人，第一个提交的学生可以看到表扬的提示语。需提供上述功能截图。 11..★老师完成作业布置后，学生账号登陆后立即能看到老师布置的作业，无延时。针对此功能要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 12..★支持老师在线打开学生作业，格式至少包括Word、Flash、Excel、PPT、图片。需提供上述功能截图。 13..★支持老师将学生作业标记为优秀作业，学生可以通过学生端软件查看本年级所有老师标记的优秀作业，并且可以对优秀作业留言点评。要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 14.★分组教学：支持老师对学生进行分组，分组信息可保存。老师可以指定小组组长，组长和老师可以修改组名；支持记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值；同一组内的学生可以相互传送文件。针对此功能要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 15.★账号灵活管理，支持管理员通过EXCEL导入学生和老师在作业空间的帐号，也可以单独修改、添加、删除帐号。学生、老师需要在登陆作业空间时，需要通过账号登陆，同时学生账号支持密码登陆和无密码登陆方式，要求提供上述功能界面截图。 16.随堂测试：为提高教学效率，支持老师通过Web界面录入题库，无需下载office或其他插件、模板；支持在教室内截屏出题，口述出题等快速出题方式；教师可以通过全班答题、抢答等多种方式发起测试。针对此功能要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 17.★随堂测试出题可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试。 18.★支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果。按题统计：可以查看每道题学生选项分布情况；按人统计：可查看每个学生的总得分和正确率；按组统计：在分组状态下，可以查看每组得分和组内学生贡献值。 19.作业网盘功能：学生可以将作业或文件上传到独立的网盘空间中，也可从网盘下载个人文件。针对此功能要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 20.★互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏。针对此功能要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 21.年级一键升级：为简化账号管理维护工作，在每学年满了之后，所有的学生账号能够一键升级到高年级，不需要重新创建学生账号。针对此功能要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 22.★班级模型自动创建，为简化账号管理维护工作，支持通过签到的方式自动建立班级模型和账号。针对此功能要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 23.★微课空间：支持微课的上传、浏览及删除，老师将观看微课任务布置给学生，并可以附加测试试题，学生观看微课后完成答题，老师可以查看学生答题情况，并对答题结果统计分析。针对此功能要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 24.★为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式。针对授权方式需要提供服务器文件授权界面截图。 25.学生奖励机制：1）学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名；2）学生完成指定任务后可获得勋章，勋章在学生端能统一展示。需提供上述功能截图。 26.为提高教室利用率，要求提供能够实现基于安卓系统的主课教学模式，该模式下，老师通过教学管理软件控制所有云终端一键进入本地安卓系统，实现主课教学。针对此功能要求提供具有 CMA或 CNAS认证的第三方权威机构检验报告证明的测试报告证明。 27.★教学管理软件必须为自主研发，非OEM 产品。要求提供中华人民共和国国家版权局颁发的软件著作权登记证证书复印件。 28.★为保证兼容性和服务便捷性，要求与云主机、教学管理软件、显示器、交换机同一品牌 ，保证平台联动时的兼容性和可靠性，且在产品厂商官网有明确的产品说明。提供官网链接和官网截图 | 1 | 套
7 | 基础设施
| 综合布线 | 云桌面电教室综合布线 | 1 | 间
| 电教室课桌 | 六边形组合，单桌，每张桌子宽度600mm，高度750mm，六边形组合整体直径1600mm，木质，环保涂层。（一套包含6张桌子） | 9 | 套 | 另加教师机电脑桌1张
| 防静电地板 | （600*600*30-35mm） | 63 | 平方米