## Sheet1
附件
开阳县2020年秋季开学工作检查记录表
检查项目 |  | 检查内容 | 检查记录 | 备注
（一）“十个到位”情况 | 1.疫情防控工作到位 | 全力做好校园常态化防控，合理制定方案、制度（健全、更新疫情防控“四案九制度”，且方案、制度、应急预案的内容无逻辑性错误）；加强对学校师生员工开展开学前健康排查，对师生员工开学前14天内的身体健康状况、旅居史、接触境外、全国中高风险区人员情况进行全面摸排，精准管控，严格落实“错区域、错层次、错时、错峰”返校制度，做好学生返校后每日健康监测；合理设置“三室一区”，环境干净整洁，配备保健教师或卫生专业技术人员；认真开展疫情防控知识培训、健康教育宣传和疫情防控演练，传达近期疫情防控政策及文件精神。
| 2.校舍到位 | 校舍、围墙、校门、堡坎、边坡、宣传栏、公厕等建筑物及附属设施无开裂、损坏、脱落、倾斜等安全隐患，堡坎泄水孔泄水正常，地面平整无下陷；门窗使用正常，无脱落现象；校内池塘、高地等危险地带有警示标识标牌；校内外排水管沟清洁、畅通，无堵塞；上人屋面门锁完好、封闭；体育设施稳固、无松动；无锈蚀、破损；其他设施设备正常无破损。
| 3.教师到位 | 集中开展师德师风教育，引导教师爱岗敬业、专心教学。
| 4.课程到位 | 严格按照国家课程设置和标准，开足开齐国家、地方、校本课程（如音、体、美、科学、毒品预防教育等）。
| 5.教材到位 | 及时准确地组织教材到位，并发放给师生使用。
| 6.膳食到位 | 各项制度上墙；食堂证照齐全，从业人员持有效期内健康证，通过背景核查，开展岗前培训；食堂环境卫生清洁，有防老鼠、蟑螂、蚊、苍蝇和其他有害昆虫及其孽生条件的防护措施；通风、排烟设施正常，规定范围内无污染源；食材准备充足，货票一致，库存无变质、过期、三无产品和国家禁止使用食品和原料；炉具、电气线路、燃气管道、餐饮具保洁设施(消毒柜)，留样冰柜等设施设备能正常使用，无安全隐患。
| 7.学生到位 | 加强控辍保学，强化家校联系，防止学生流失，确保学生复学，特别关注留守儿童、困境儿童和建档立卡贫困户家庭孩子的入学，做到开学时“一个孩子都不能少”。
| 8.收费到位 | 规范教育收费，执行收费公示，严禁违规收费，治理违规办班，严查有偿补课。
（一）“十个到位”情况 | 9.安全到位 | 落实“三个必须”。学生返校前，学校主要领导带队全面检查安全隐患；按照教育系统安全网格化要求，落实岗位职责，对各自业务范围内安全隐患开展排查，查出隐患立即整改，确保安全开学。检查人员要按照谁检查、谁签字、谁负责的要求填写安全检查记录，检查范围必须无缝衔接全覆盖，实行零报告制度；检查放假前排查出的安全隐患整改完成情况，确保整改到位。
校园周边环境。排查校园周边200米内无网吧、游戏厅、歌舞厅等娱乐场所、无证照饮食摊点、无制售易燃易爆有毒摊点等；排查校园周边精神病人、刑满释放人员、吸毒人员以及行为不端人员等情况并向属地政府和相关部门报告，做好防范和应急处突准备；排查校园周边无危及学校及师生安全的如地质灾害、危房，易垮塌堡坎、滑坡山体等安全隐患；与公安、交管、市场监管等部门对接，做好学生返校后校园周边治安环境保障准备工作。
学校“三防”情况。按标准配备保安人员和“八小件”。保证“八小件”完好有效；学校视频监控全覆盖，摄像头全部使用正常，储存时间达标，视频监控和一键式报警与公安系统联网。县城主干道学校安装防冲撞装置；学校保安值守正常，严格落实校外人员、车辆进出校园实名制登记、检查，定时对校园巡逻。
消防安全。消防通道畅通、无堵塞堆放杂物，上下楼划分道线；消防疏散指示标识、应急照明灯设置符合规范，工作正常；灭火器在有效期内、压力正常、数量充足；消防栓无锈蚀、损坏，水压正常，消防水带、枪头摆放规范，无损毁；宿舍、食堂、礼堂、图书室、实验室等重要部位按要求配备灭火器、灭火毯等消防设备；实验室是否按规定存放易燃易爆物品，使用及销毁严格按照相关规定执行；学校食堂排烟管道定期清洗情况，燃气管道无损坏、老化等现象；配电室通风良好、无杂物、配电箱外观整洁、管理有序；电路无明显老化、无私拉乱接现象；使用电气设备有安全标识、总功率不大于规定范围；配电室管理制度上墙；有专人管理并具有相关资质、证书；酒精、固态酒精等易燃物品有专门保管室（柜）、专人保管；学校无违规搭建彩钢板等易燃建筑物；在显著位置设置消防疏散示意图。
饮水安全。学校饮水设施设备进行消毒；学校使用的桶装水、直饮水或自备水源井相关部门检测合格；二次供水从业人员须持有有效健康证，二次供水水池经专业公司进行清洗，干净无污物;水质经有关部门化验合格。
安全教育。做好学生防溺水、防山洪地质灾害、交通安全、消防等安全教育，学生进校前对家长进行安全告知提示；做好开学一周内开展疏散演练的准备，及时完善和修订预案；住宿学校学生在外租住，学校与家长签订安全监管承诺书，并承诺有监护人陪同居住；安排开学后开展心理集中疏导、防性侵、猥亵、欺凌、网络诈骗等法制教育准备工作。
| 10.宣传沟通到位 | 向家长宣传教育相关法律法规，使其履行好家长职责，确保学生如期返校；向学生宣传资助政策，使其安心就读；向教师宣传《教师法》和职业道德规范，促其履行好教师义务。形成社会、家庭、学校共同关心学生成长和学校发展的良好局面。
（二）暑假期间工作完成情况 |  | 认真落实《开阳县教育局关于认真做好2019—2020学年度第二学期期末工作及暑假安排的通知》文件精神及暑期教师培训等工作安排。
（三）落实县教育局2020年秋季开学工作会议精神情况 |  | 认真落实县教育局2020年秋季开学工作会议精神，会议记录完整、准确、整洁。
（四）学校校务日志登记情况 |  | 学校校务日志填写完整、详实、及时。
（五）心理健康教育工作情况 |  | 重视师生心理健康，完善心理健康制度建设，做好师生心理健康排查，建立台账并对学生心理进行干预和疏导。
（六）德育工作情况 |  | 认真组织“开学家长第一课”活动，强化家长学校工作有效性；认真组织“开学学生第一课”，强化德育队伍建设，抓好团队工作建设。
（七）毒品预防教育工作情况 |  | 根据《关于印发<开阳县教育系统开展“平安关爱”行动>的通知》精神，认真落实“平安关爱”工作。
（八）创文、创卫工作情况 |  | 10所文明校园创建工作开展情况；23所健康促进校创建工作开展情况；垃圾分类硬件设施到位，学校健康宣传栏及时更新，学校落实《中小学普通教室照明设计安装卫生要求》GB/T36876_2018执行教室照明。学校厉行节约，杜绝餐饮浪费工作开展情况。
(九）图书室管理工作 |  | 积极营造“书香校园”氛围；科学、规范管理图书室并向学生开放，小学每周不少于12小时，中学每周不少于20小时；制定本学期读书活动计划。