| 附件2 开阳县2025年中央（第二批）财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展 任务）补助资金项目明细表 单位：万元/户/人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 实施地点 | 建设内容及规模 | 建设性质 | 项目投资 |  |  | 项目实施单位 | 责任人 | 行业主管部门 | 责任人 | 受益农户 (户) | 受益农户(人) | 脱贫农户 (户) | 脱贫农户(人) | 监测农户 (户) | 监测农户(人) | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 直接工程费用 | 独立费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 79.20 | 0.8 |  |  |  |  | 449 | 1496 | 8 | 43 |  |  |  |
| 1 | 南江乡 | 毛家院村香树组产业路硬化项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 毛家院村 | 新建20CM厚C25混凝土路面总面积1640平方米，路面长450米，宽3.5米，1575平方米，弯道加宽25平方米，错车道2处40平方米。 | 新建 | 13 | 12.87 | 0.13 | 南江乡人民政府 | 彭凤英 | 开阳县民宗局 | 蒋万强 | 55 | 155 | 3 | 18 |  |  | 以工代赈 |  |
| 2 | 南江乡 | 毛家院村香树组人畜饮水应急水池建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障 | 毛家院村 | 新建300立方钢筋混凝土水池，PE100级1.6Mpadn50pe配水管100米。 | 新建 | 25 | 24.75 | 0.25 | 南江乡人民政府 | 彭凤英 | 开阳县民宗局 | 蒋万强 | 55 | 155 | 3 | 18 | 0 | 0 | 以工代赈 |  |
| 3 | 南龙乡 | 南龙乡翁朵村后坡组、小寨组、马鞍山组抗旱应急饮水项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障 | 翁朵村 | 新建泵房两座，安装水泵四台（两座泵站一用一备），安装自动控制系统2套，新安装提水管长2700m；新安装输配水管长6600m。 | 新建 | 42 | 41.58 | 0.42 | 南龙乡人民政府 | 李秋园 | 开阳县民宗局 | 蒋万强 | 86 | 339 | 2 | 7 | 0 | 0 |  |  |